Калькуляция монтажных работ по установке Контроллера С5

в ТПЧ-320 3-го поколения

| № | Работа | Нормо-часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удалить кассету системы управления | 2 |
| 2 | Разрезать стяжки жгутов и удалить провода, не предусмотренные принципиальной схемой ТПЧ с Контроллером С5 | 8 |
| 3 | Закрепить Контроллер С5 | 2 |
| 4 | Закрепить Сенсоры, 2шт | 1.5 |
| 5 | Закрепить сетевой адаптер | 0.5 |
| 6 | Закрепить плату Монитор на обратной стороне МПУ | 1.5 |
| 7 | Закрепить переключатель «Местн./Дист.» на лицевой стороне МПУ | 0.5 |
| 8 | Протянуть кабели согласно принципиальной схеме ТПЧ и закрепить их стяжками | 8 |
| 9 | Подключить жилы кабелей к элементам схемы, разъемы подключить к С5 | 8 |
| Всего |  | 32 |